## Slide 1: Techniques d’ EER au cours de l’IRA en réanimation : dose de dialyse, anticoagulation timing
Dr Alexandra MONNIER
DESC de réanimation médicale
Mercredi 6 juin 2018

## Slide 2: INDICATIONS

## Slide 3: But : remplacer le rein
3 fonctions assurées par le rein :
  Homéostasie électrolytique
  Balance hydro-sodée
  Fonction endocrine
3 techniques de suppléances :
  Hémodialyse
  Dialyse péritonéale
  Transplantation

## Slide 4: Indications EER en aigu
OAP
Hyperkaliémie menaçante
Acidose métabolique profonde (pH < 7,1)
Hyperurémie
Oligo-anurie
Hypercalcémie
Intoxications
Syndrome de lyse tumorale
Notes: Exemple intox : lithium, metformine ….

## Slide 5: VOIES D’ABORD

## Slide 6: Voies d’abord FAV

## Slide 7: Voies d’abord le cathéter central
Site d’insertion:
  Jugulaire interne droit
  Fémoral Dt > G
  Jugulaire G
  Sous clavier
Asepsie
Echoguidage
Longueur
Notes: Site fémoral et jugulaires = NS pour ce qui est du risque infectieux. Jug int > fémoral pour risque infectieux si IMC > 28
Référence : Dugué AE, Levesque SP, Fischer MO, et al (2012) Vascular access sites for acute renal replacement in intensive care units. Clin J Am Soc Nephrol 7:70–7
25% des patients avec une IRA vont développer une IRC (IRC = créat fois 2 ou HD)
Référence Cosa S et al (2009)long-term risk of mortality and other adverse outcomes after AKI : a systematic review and meta analysis. Am J Kidney Dis 53:961-73

## Slide 8: PRINCIPES PHYSIQUEs

## Slide 9: Principes physiques
Eliminations des déchets du métabolisme azotés et restauration du bilan hydro-sodé à travers une membrane semi-perméable
Hémodialyse par diffusion
Hémofiltration par convection

## Slide 10: Diffusion
Notes: Transfert passif

## Slide 11: Diffusion

## Slide 12: Convection
Notes: Transfert actif

## Slide 13: Filtration
P

## Slide 14: Filtration
Notes: Filtration du sang à travers la membrane d’un hémofiltre selon un gradient de pression
Débit d’UF 35 ml/kg/h, fonction de la perméabilité hydraulique de la mbrane (KUF), de la surface de la mbrane et de la PTM

## Slide 15: Adsorption

## Slide 16: Epuration des solutés selon leur PM

## Slide 17: lA MEMBRANE

## Slide 18
Notes: Membrane haute perméabilité (càd coeff d’ultrafiltration elevé) pr les techniques convectives. En HDI il ne faut pas utiliser des membres à haute perméabilité en absence de dialysat ultrapur.
Kuf = proportionnelle au nbre de pore/ unité de surface puissance 4

## Slide 19: L’ANTICOAGULATION ?
Notes: Activation de la coagulation par les surfaces d’échange => il faut donc anticoaguler pour faire une épargne sanguine, permettre durée et efficacité de traitement satisfaisant

## Slide 20: Facteurs influençant la coagulation
Liés au patient
Pathologie sous jacente (SAPL, syndrome néphrotique)
Hémostase
Inflammation
Hématocrite
Abord vasculaire
Liés à la technique
Débit sang
Membrane
Circuit
Technique utilisée
Ultrafiltration
Durée (rare avant 3h)
Notes: Débit sang > 250 ml/min et adapté à l’abord vasculaire (limiter la recirculation et les arrêts de pompe)
Membrane bio compatible
Circuit le + petit possible et importance du dégazage +++ pr limiter l’interaction sang/membrane

## Slide 21
Pas d’anticoagulation
HDI
Pas de risque hémorragique
Anticoagulation curative
HBPM
HNF systémique curative
Si TIH, discuter citrate en plus du traitement TIH
Risque hémorragique
Pas d’anticoagulation curative

## Slide 22
CI au citrate
CRRT
Pas de risque hémorragique
Anticoagulation curative
Oui : HNF (TCAr 1,5)
HNF systémique curative
Si TIH, discuter citrate en plus du traitement TIH
Risque hémorragique
Pas d’anticoagulation curative
Oui : Pas d’anticoagulation
Non : Citrate
Non : Citrate
CI au citrate

## Slide 23: Autres options d’anticoagulation
Sans anticoagulants
  Rinçage
Anticoagulation régionale HNF/Protamine
Membranes coatées à l’héparine
Autres anticoagulant : orgaran, argatroban, ..
HDF pré-dilution isolée
NON RECOMMANDE

## Slide 24: Pourquoi le citrate ?
Diminue les complications hémorragiques
Augmente la durée de vie des circuits
Autorise une épargne sanguine
Limite la consommation plaquettaire
Mais effet sur la mortalité ?????

## Slide 25: Pourquoi le citrate ?
Citrate versus HNF
CVVH post dilution, 35mL/kg/h Qs 150 mL/min
Patients de réa
AKI sans surrisque hémorragique
Exclusion des cirrhotiques et patients avec une coagulopathie
Monchi, Intensive Care Med, 2004
Notes: Augmente durée de vie du filtre
Economise du sang
N = 20 patients

## Slide 26: Pourquoi le citrate ?
Citrate versus HBPM
CVVH
Patients de réa
AKI sans surrisque hémorragique
Pas de différence de durée de vie du filtre
Oudemans van Straaten, Crit Care Med, 2009
Notes: N = 215
Qs 220 ml/min, réinjection 4000mL/h

## Slide 27: Citrate comment ça fonctionne ?
Citrate
Action anti plaquettaire
Action sur les PNN
Action anticoagulante
Bloque leur agrégation
Bloque leur activation et leur activation
Inhibe les voies intrinsèques et extrinsèque de la coagulation

## Slide 28: Principes de l’anticoagulation régionale au Citrate
Chélation du Calcium ionisé à l’entrée du circuit
Elimination du couple Citrate-Ca dans le dialyseur (20 à 50% en CRRT, 60 à 90% en HDI)
Compensation de la perte calcique par une perfusion de Calcium à la sortie du circuit
Contres indications :
  Insuffisance hépatique sévère
  Etat de choc + hypoperfusion musculaire sévère

## Slide 29: Métabolisme du citrate
Citrate trisodique est transformé en bicarbonate en 30 minutes
Na3Citrate + 3H2CO3 Ac Citrique + 3 NaHCO3
Acide citrique rentre dans le cycle de Krebs
Ac citrique CO2 + H2O
Au niveau du foie +++, du muscle et des reins
Notes: NaHCO3 = BICAR DE SODIUM
Na3Citrate = Citrate tri sodique
H2CO3 = dioxyde de carbone

## Slide 30: Métabolisme du Calcium

## Slide 31: Objectifs de Calcémie

## Slide 32: Adaptation des débits de Ca et Citrate
Si Ca2+ circuit = cible :
  Ca2+ patient basse :  débit de CaCl2
  Ca2+ patient haute : débit de CaCl2
Si Ca2+ patient = cible :
  Ca2+ post filtre basse :  débit de Citrate
  Ca2+ post filtre haute :  débit de Citrate
  Si les 2 Ca2+ sont basses :  débit de Citrate
  Si les 2 Ca2+ sont élevée :  débit de Ca2+
Selon les variations du débit de la pompe à sang : modifier les débits de Ca et de Citrate dans les mêmes proportions que le débit de la pompe à sang

## Slide 33: Effets indésirables du Citrate
Liés au métabolisme du citrate
  Hypernatrémie
  Alcalose métabolique
Liés à un excès de citrate
  Hypocalcémie
  Hypomagnésémie
Liés à un excès de calcium
  hypercalcémie

## Slide 34: Recherche d’un surdosage en citrate
Ratio CaT/Cai > 2,5 à surveiller

## Slide 35: Intoxication
Métabolisation incomplète des complexes CiCa
Pas de libération de Ca lié au citrate
Diminution du pouvoir tampon
Augmentation de la substitution en Ca
Hypocalcémie profonde
Acidose métabolique
contractilité myocardique, vasoplégie  décès
au Citrate
Notes: Accumulation de citrate va être responsable d’une perte du pouvoir tampon du plasma d’où apparition d’une acidose métabolique

## Slide 36
 | Intoxication de Citrate | Accumulation en Citrate
Mécanisme | Métabolisme incomplet du Citrate => persistance de complexes CiCa circulants | Excès d’administration de citrate par rapport au besoin de tampon
Diagnostic Equilibre A/B Catot/Cai ratio Autre | Acidose métabolique Augmenté (> 2,5)  de la substitution en CaCl Tendance à du taux de Ca ionisé | Alcalose métabolique Normal (< 2,5) Rien
Risque | Potentiellement mortel par l’hypocalcémie sévère | Bénin et facile à corriger
Incidence | Rare | Fréquent
PEC | débit sang  dose de dialyse Changer d’anticoagulation |  débit sang  débit dialysat
Surveillance :
- pluriquotidienne : CaT, Cai, pH, bicarbonates
- quotidienne : Mg, bilan hépatique

## Slide 37: LE CIRCUIT

## Slide 38: Circuit d’hémodialyse

## Slide 39: CVVHD

## Slide 40: CVVHF

## Slide 41: CVVHDF

## Slide 42: Réinjection
Membrane à haute perméabilité
Filtration supérieure à la perte de poids souhaitée
Réinjection
    Qréinj = QUF - perte de poids
Pré ou post filtre

## Slide 43: Réinjection
Pré filtre
Risque de coagulation plus faible
Augmentation durée de vie du filtre
Mais :
  Hémodilution
  Épuration moins bonne
Post filtre
Meilleure épuration
Mais :
  Hémoconcentration
  Diminution durée de vie du filtre

## Slide 44: Continu ou discontinu ?
Continu
Stabilité hémodynamique ??
Gestion volémie
Nutrition
Pas de circuit d’eau pure
Mais problème pour :
  Transport des patients
  Nursing
  anticoagulation
Discontinu
Séances courtes
Pas d’anticoagulation
Plusieurs séances/j avec une machine
Rapidité d’épuration des petites molécules
Mais :
  Hémodynamique
  Volémie

## Slide 45: Technique continue ou discontinue ?
Bagshaw, Crit Care Med, 2008
Mortalité NS
Notes: C’est la mortalité là et c’est pareil pour le sevrage de la dialyse

## Slide 46: Technique continue ou discontinue ?
Truche, Intensive Care Med, 2016
n = 1360
CVVHF
n = 544
HD dépendance
21,8 %
HDI
n = 816
HD dépendance
24,9%
Récupération NS
Notes: 24% des patients du groupe CVVHF sont passés en HDI et 16% des patients HDI sont passés en CVVH

## Slide 47: Que disent les recommandations ?
KDIGO :
  Préférer CVVH pour les patients instables sur le plan hémodynamique
  Préférer CVVH chez les patients avec une atteinte cérébrale ou d’HTIC ou d’oedème cérébral
SRFL :
  Techniques continues et intermittentes peuvent être utilisées indifféremment en fonction de la disponibilité de la technique et des compétences de l’équipe

## Slide 48: Continu ou discontinu ?
Continu
Patients instables sur le plan hémodynamique
Choc cardiogénique à sa phase aigue
Discontinu
Troubles ioniques menaçants
Patients stables ou stabilisés sur le plan hémodynamique
Intoxications à un toxique dialysable et peu hémofiltrable

## Slide 49: Quels paramètres pour assurer une stabilité hémodynamique ?

## Slide 50: Echanges d’eau et refilling
Intracellulaire
Interstitium
Plasma
40 %
15 %
5 %
285 mosmol/kg
285 mosmol/kg
Boissons
Perfusions
Reins

## Slide 51
Notes: 51

## Slide 52: Optimisation de la dialyse
Fonction myocardique
Vasoréactivité
Volémie

## Slide 53: Optimisation de la dialyse
Fonction myocardique
Vasoréactivité
Volémie

## Slide 54
Bicar
Acétate
Notes: 54

## Slide 55
Mg++: 0.25 mmol/L
Ca++: 1.25 mmol/L
Notes: 55

## Slide 56: Optimisation de la dialyse
Fonction myocardique
Vasoréactivité
Volémie

## Slide 57
Notes: 57

## Slide 58: Optimisation de la dialyse
Fonction myocardique
Vasoréactivité
Volémie

## Slide 59
Notes: 59

## Slide 60
Schortgen, Crit Care Med, 2000
Notes: 60

## Slide 61: LA DOSE DE DIALYSE

## Slide 62: Clairance
V = eau totale
Qs = débit sang
Qd = débit dialysat
Cse = concentration sanguine à l’entrée
Cse = concentration sanguine à la sortie
Cd = concentration dans le dialysat.

## Slide 63: Mesure de la clairance
Clairance diffusive
  = Qd x (Cds-Cde)/Cse
  = Qsg x (Cse-CSs)/Cse
  = Qsg x coefficient d’extraction
Clairance convective
  = Quf x Cse x coefficient de tamisage/Cse
  Coefficient de tamisage dépend des caractéristiques de la membrane

## Slide 64: Déterminants de la clairance
Hémodialyse
Débit sang
Coefficient d’extraction
  Débit dialysat
  Surface de la membrane
  Perméabilité de la membrane
Convection
Débit de convection
Coefficient de tamisage
  Perméabilité de la membrane
  Surface de la membrane

## Slide 65: Dose de dialyse en discontinu
Kt/V > 3,9 par semaine ou > 1,3/séance
  t : temps de dialyse
  V : volume de distribution de l’urée (55 % du poids)
  K : clairance de l’urée (60% du débit sang si débit dialysat = 500ml/min)
Au moins :
  3 séances de 4h
  débit sang > 200 mL/min
  débit dialysat > 500 mL/min
Notes: V = 0,6 x P
Références à lire pour TRU Owen et al, NEJM, 1993 ; Colins, AJKD, 1994

## Slide 66: Dose de dialyse en discontinu
Urée pré dialytique 20-25 mmol/L
Taux de réduction de l’urée
  TRU = 100 X (1- Urée fin/Urée début)
  Objectif > 65%
Notes: V = 0,6 x P
Références à lire pour TRU Owen et al, NEJM, 1993 ; Colins, AJKD, 1994

## Slide 67: Dose de dialyse en continu
Déterminant de la dose = débit d’effluent
  Débit effluent = QUF + Qd
QUF est le reflet de la clairance convective
Clairance convective :
  QUF x Cse x Coefficient de tamisage/Cse
QUF entre 20 et 25 mL/kg/h (en post)
Débit sang tel que fraction filtrée < 25 %
  Débit sang > 4 fois débit réinjection post dilution

## Slide 68: 35 ml/kg/h > 25ml/kg/h ?
CVVH post dilution, AKI en réa
Plutôt des patients chirurgicaux
CJP survie à J15 de l’arrêt CVVH
Ronco, Lancet, 2000

## Slide 69: RENAL 40 = 25 ml/kg/h
AKI en réa
CVVHDF post dilution
50% de convection et 50% de dialyse
CJP : survie à J 90
Plus de troubles hydro
électrolytique et de thrombose de filtre dans groupe intensif

## Slide 70: VANIH 35 = 20 ml/kg/h
VANIH group, NEJM, 2008
CVVHDF, SLED et IHD

## Slide 71: CVVHDF > CVVH ?
CVVH 25 ml/kg/h en prédilution
+/- HD 1 ou 1,5L/h
AKI en réa, plus de patients médicaux
CJP : survie à J28
Mais doses différentes (25 ml/kg/h à 42 ml/kg/h)
Saudan, Kidney Int, 2006

## Slide 72: Recommandations SRLF 2014
3.1.1 Les techniques d’épuration extra-rénale continues et intermittentes, peuvent être utilisées indifféremment, mais en tenant compte de la disponibilité de la technique et de l’expérience de l’équipe. Accord fort
3.1.2 Les techniques d’épuration extra-rénale diffusives ou convectives peuvent être utilisées indifféremment, mais en tenant compte de la disponibilité de la technique et de l’expérience de l’équipe. Accord fort
3.3.2 En EER continue, il faut probablement que la dose de dialyse minimale délivrée soit de 20 - 25 ml/kg/h d’effluent, obtenus par filtration et/ou diffusion. Accord fort
Notes: Reco KDIGO identiques

## Slide 73: QUAND DEBUTER L’EER ?

## Slide 74: Dialyse précoce ou tardive ?
Précoce
KDIGO 2
< 24h après la survenue d’une IRA dont la réversibilité semble peu probable
+ :
  Contrôle BES
  Limitation du catabolisme
- :
  Risques lié au cathéter
  Variation hémodynamique
  Hypokaliémie
Tardive
KDIGO 3 > 48h
Si situation mettant en jeu le pronostic vital en lien avec l’IRA
+ :
  Eviter le dialyse chez certains patients
- :
  Contrôle du BES
  Acidose métabolique
  Inflammation systémique
Notes: KDIGO 2 : créat X 2-2,9, ou < 0,5 ml/kg/h pdt plus d e12h
KDIGO 3 : > x3 ou > 356 ou EER ou < 0,3 ml/kg/h pdt plus de 24h ou anurie > 12h

## Slide 75: EER Précoce ou Tardive ? ELAIN versus AKIKI Match Franco-Allemand !!!!!

## Slide 76: Quand débuter en absence de risque vital ?
Plutôt tardivement mais pas de réponse définitive
Nouveau concept : l’hyperurémie permissive
Reste à attendre :
  IDEAL ICU :
    Dans les 2h après l’apparition du stade KDIGO 2 chez des patients en choc septique
  STARRT AKI :
    Dans les 12h après l’apparition d’une IRA KDIGO2 versus tardif (critère d’urgence ou H72)

## Slide 77: Quand débuter ?
Hyperkaliémie + signes ECG
Hyperkaliémie > 6 mmol/L après traitement médical
Hypercalcémie + signes ECG
Surcharge hydro-sodée réfractaire
KDIGO 3 depuis au moins ???
Intoxication à un toxique dialysable

## Slide 78: QUAND arrêter L’EER ?

## Slide 79: Quand stopper l’EER ?
KDIGO (2012) :
  Quand la fonction rénale récupère ou quand EER ne fait plus partie des objectifs de soins
Recommandation SRFL/ SFAR (2014) : ?
En pratique :
  Reprise de la diurèse
  Concentration des urines
  UV/P
  Pas d’intérêt des diurétiques pour avancer la reprise de la fonction rénale

## Slide 80: Conclusion
Continu ou discontinu
Hémodialyse ou hémofiltration
Dose de dialyse (Kt/V ou QUF)
Importance de la voie d’abord
Indications limitées
Citrate
L’avenir : TIMING

## Slide 81: Merci de votre attention

## Slide 82: AKIKI
Patients de réanimation (VM + catécholamines)
KDIGO 3
Bras précoce :EER dans les 6h
Bras tardif : EER si anomalies biologiques et/ou oligo-anurie de plus de 72h
Gaudry, NEJM, 2016

## Slide 83: AKIKI
Gaudry, NEJM, 2016

## Slide 84: ELAIN
KDIGO 2
Bras précoce :EER dans les 8h
Bras tardif : EER si > 12h KDIGO 3, indication absolue (hyperK, oligo-anurie depuis 12h, OAP)
Zarbock,JAMA, 2016

## Slide 86: Quelle anticoagulation ?